PARECER N.º 44/2024

Interessado: Prefeitura de Paranatinga-MT - Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Processo Pregão Eletrônico n.º 21/2024, serviços de Ar Condicionado referente a exequibilidade/inexequibilidade da proposta apresentada para o certame.

Trata-se de solicitação Ofício n.º 28/2024 – CPC da Comissão Permanente de Licitação, para análise e emissão de Parecer técnico, quanto à possibilidade ou não de homologação de processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º 21/2024, cujo objeto é prestação de serviços e aquisição de material de consumo para manutenção de ar condicionado, atendendo as necessidades das secretarias solicitantes do município de Paranatinga-MT.

Conforme o Termo de Referência, no item 11, a quantia estimada para esses serviços é de R$3.289.859,86, distribuída em 46 categorias conforme detalhado no item 3.

Durante o andamento do processo licitatório, a empresa Andreia Ribeiro dos Santos, CNPJ 52.616.684/0001-54, submeteu uma proposta com o valor total de R$449.999,99. Ela foi notificada através do Ofício 26/2024/CPC, solicitando a comprovação dos valores apresentados, conforme estipulado no ACÓRDÃO 465/2024 PLENÁRIO. A empresa atendeu à solicitação e enviou planilhas e declarações para análise e avaliação.

Neste sentido passamos a análise.

É fundamental ressaltar que, apesar de a solicitação da análise estar limitada à viabilidade ou não da proposta da empresa ANDRÉIA RIBEIRO DOS SANTOS, é essencial examinar a fundamentação dos procedimentos que culminaram nas propostas de preços apresentadas no processo. Por essa razão, é importante discutir a estimativa de preços do Termo de Referência, pois ela possibilita uma identificação precisa dos valores utilizados em objetos iguais ou semelhantes ao que se deseja.

É amplamente reconhecido que a criação da estimativa de preços nos processos de contratação demanda uma ampla pesquisa de preços. Neste sentido, conforme consta no processo, na fase de preparação, foram utilizadas empresas do setor privado para a formação do Preço de Referência, em contraste com o que estabelece o artigo 23 da Lei n.º 14.133/2021 e a Resolução de Consulta n.º 20/2016/TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme se observa:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

Resolução de Consulta nº 20/2016 – TP (DOC, 26/08/2016). Licitação. Aquisições públicas. Balizamento de preços. [Revogou a Resolução de Consulta nº 41/2010]

1. A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve ser realizada adotando-se amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, NÃO PODENDO SE RESTRINGIR À OBTENÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS JUNTO A POTENCIAIS FORNECEDORES, devendo-se considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: a) preços praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; b) consultas em portais oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados de amplo domínio público; c) fornecedores; d) catálogos de fornecedores; e) analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas; f) outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e justificadas.  2. Nos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, inclusive aqueles amparados no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos termos do art. 26 da Lei. (Grifei).

Desta forma, fazendo uma consulta junto ao Sistema Radar do Tribunal de Contas – TCE/MT, que coleta os preços praticados pelas instituições públicas do Estados de Mato Grosso, foi possível identificar uma discrepância significativa em comparação com as estimativas de preços de empresas privadas apresentadas no processo. Vejamos a comparação:

| Estimativa de preços Termo de Referência - PE 21/2024 |  |  |  | Estimativa de Preços conforme Sistema Radar do TCE/MT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | QTD | Média | Valor Total | QTD | Mediana | Valor total |
| 997928-Controle remoto para SPLIT | 99 | 142,5825 | 14.115,67 | 99 | 380,00 | 37.620,00 |
| 997904- Capacitor de ar condicionado | 117 | 325,9925 | 38.141,12 | 117 | 66,67 | 7.800,39 |
| 997917- Compressor p/ ar condicionado. | 158 | 1.199,18 | 189.471,63 | 158 | 1.009,00 | 159.422,00 |
| 997975- Placa condensadora invert | 105 | 1.257,935 | 132.083,18 | 105 | 1.096,96 | 115.180,80 |
| 997985- Placa receptora p/ condicionador 12 A 24 | 122 | 715,8325 | 87.331,57 | 122 | 198,60 | 24.229,20 |
| 997989- Porca latão ar condicionado | 109 | 74,5950 | 8.130,86 | 109 | 12,65 | 1.378,85 |
| 998088- Serv. Conf. Controle p/ conden. Ar. | 168 | 138,1525 | 23.209,62 | 168 | 37,50 | 6.300,00 |
| 998049- Serv. Hig. Limpeza, manut. ar. 24 mil BTUS. | 266 | 463,3325 | 123.246,45 | 266 | 167,00 | 44.422,00 |
| 998046- Serv. Inst. Ar 18 e 24 mil BTUS. | 184 | 1.009,085 | 185.671,64 | 184 | 206,25 | 37.950,00 |
| 998048- Serv. De inst. Ar 7 e 12 mil BTUS. | 145 | 664,1250 | 96.298,13 | 145 | 141,00 | 20.445,00 |
| 998067- Serv. Inst. Ar com fornec. material | 200 | 1.306,465 | 261.293,00 | 200 | 455,00 | 91.000,00 |
| 998075- Serv. Limp. Ar 12 e 18 mil BTUS. | 145 | 430,6075 | 62.438,09 | 145,00 | 139,00 | 20.155,00 |
| 998089- Serv. Manut. sist. de refrig. Subst. Play ar 12 e 18 mil BTUS | 91 | 526,8325 | 47.941,76 | 91 | 74,00 | 6.734,00 |
| 994187- Serv. Manut. ar, inst. Desist. 18 a 24 mil BTUS. | 133 | 682,6675 | 90.794,78 | 133 | 299,00 | 39.767,00 |
| 998074- Serv. Recarga de Gás de ar 18 a 30 mil BTUS. | 126 | 736,00 | 92.736,00 | 126 | 98,00 | 12.348,00 |
| 998083- Serv. Troca turbina evaporador ar 7 a 18 mil BTUS com fornecimento peças. | 69 | 620,9175 | 42.843,31 | 69 | 79,98 | 5.518,62 |
| 998080- Serv. Troca capacitor ar 18 mil BTUS | 102 | 314,1675 | 32.045,09 | 102 | 66,25 | 6.757,50 |
| 998077- Serv. Troca capacitor ar 24 mil BTUS | 63 | 318,9075 | 20.091,17 | 63 | 165,00 | 10.395,00 |
| 998060- Serv. Troca motor ar 18 mil BTUS | 49 | 2.268,57 | 111.159,93 | 49 | 100,00 | 4.900,00 |
| 998092- Serv. Troca placa eletrônica 18 mil BTUS | 52 | 1.557,417 | 80.985,71 | 52 | 328,69 | 17.091,88 |
| 998085- Serv. Troca sensor 18 mil BTUS | 65 | 283,6675 | 18.438,39 | 65 | 113,00 | 7.345,00 |
| 998081- Serv. Turbina evaporador ar 12 e 18 mil BTUS com fornecimento de peças. | 69 | 783,9375 | 54.091,69 | 69 | 135,00 | 9.315,00 |
| 998011- Suporte ar cond. | 180 | 147,8025 | 26.604,45 | 180 | 56,03 | 10.085,40 |
| 998090- Serv. Manut. sistema refrig. Substituição display da evap. Ar 24 a 30 mil BTU | 71 | 653,3325 | 46.386,61 | 71 | 84,50 | 5.999,50 |
| 998051- Serv. Manut. sist. refrig. Limp. Regul. Ar 7 a 12 mil BTUS. | 122 | 343,4175 | 41.896,94 | 122 | 216,50 | 26.413,00 |
| 998072- Serv. Recarga gás ar 7 a 12 mil BTUS | 155 | 479,9175 | 74.387,21 | 155 | 149,00 | 23.095,00 |
| 998082- Serv. Troca turbina ar 24 a 30 mil BTUS com fornec. Peças | 70 | 691,6675 | 48.416,73 | 70 | 328,69 | 23.008,30 |
| 998054- Serv. Troca capacitor ar 9 mil BTUS | 61 | 263.7250 | 16.087,23 | 61 | 97,00 | 5.917,00 |
| 998078- Serv. Troca capacitor ar 12 mil BTUS | 112 | 300,8325 | 33.693,24 | 112 | 158,75 | 17.780,00 |
| 998078- Serv. Troca motor ar 12 mil BTUS | 46 | 1.737,182 | 79.912,40 | 46 | 220,00 | 10.120,00 |
| 998065- Serv. Troca placa eletrônica ar 12 mil | 77 | 1.372,417 | 105.676,15 | 77 | 220,00 | 16.940,00 |
| 998087- Serv. Troca sensor ar 12 mil BTUS | 84 | 279,6875 | 23.493,75 | 84 | 105,00 | 8.820,00 |
| 997922- Compressor ar capac. 12 mil BTUS | 70 | 1.700,037 | 119.002,63 | 70 | 699,00 | 48.930,00 |
| 998045- Serv. Instalação ar 30 a 36 mil BTUS | 94 | 1.627,875 | 153.020,25 | 94 | 419,75 | 39.456,50 |
| 998052- Serv. Manut. limpeza ar 9 mil BTUS | 67 | 371,45 | 24.887,15 | 67 | 94,00 | 6.298,00 |
| 998053- Serv. Manut. sistema refrig. Higieniz. Ar 30 mil BTUS | 70 | 487,8325 | 34.148,28 | 70 | 96,00 | 6.720,00 |
| 998079- Serv. Troca capacitor ar 36 mil BTUS | 59 | 351,6675 | 20.748,38 | 59 | 158,75 | 9.366,25 |
| 998056- Serv. Troca capacitor ar 30 mil BTUS | 67 | 352,5000 | 23.617,50 | 67 | 120,00 | 8.040,00 |
| 998063- Serv. De troca motor 24 mil BTUS | 31 | 2420,802 | 75.044,88 | 31 | 169,89 | 5.266,59 |
| 998062- Serv. Troca motor ar 30 mil BTUS | 31 | 3.251,94 | 100.810,14 | 31 | 120,00 | 3.720,00 |
| 998064- Serv. Troca placa eletrônica Ar 30 mil BTUS | 38 | 1771,217 | 67.306,27 | 38 | 80,00 | 3.040,00 |
| 998084- Serv. Troca sensor ar 24 mil BTUS | 57 | 283,9900 | 16 .187,43 | 57 | 42,00 | 2.394,00 |
| 998086- Serv. Troca sensor ar 30 mil BTUS | 61 | 298,7850 | 18.225,89 | 61 | 43,45 | 2.650,45 |
| 997923- Compressor p/ ar 24 mil BTUS | 72 | 2420,63 | 174.285,36 | 72 | 1.078,96 | 77.685,12 |
| 998295- Limpeza ar 7 mil BTUS c/ manut. preventiva | 86 | 353,80000 | 30.426,80 | 86 | 65,00 | 5.590,00 |

| Total Geral do Termo de Referência | 3.289.859,86 | Total Geral Sistema Radar TCE/MT | 1.053.410,35 |
| --- | --- | --- | --- |

Fonte: Sistema Radar do TCE/MT e Termo de Referência PE 21/2024.

De acordo com a estimativa de preços obtidos do Sistema Radar do TCE/MT, que é uma ferramenta que reúne dados sobre os valores praticados por administrações públicas em Mato Grosso, observou-se que o preço mediano unitário para os mesmos produtos em licitações homologadas em 2024 foi de R$1.053.410,35. Esse valor é consideravelmente menor que a média de R$3.289.859,86 proposta no Termo de Referência pelas empresas do setor privado.

Outro ponto que deve ser observado, ainda na fase preparatória, se as quantidades licitadas são compatíveis com a demanda. A lei federal n.º 14.133/2021 assenta em seu artigo 18 e 40 da seguinte forma:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

{...}

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

{...}

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

{...}

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo;

O artigo 18 da nova lei de licitações em seu parágrafo 1º,  inciso IV, destaca o Estudo Técnico Preliminar como ferramenta a evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, enfatizando o memorial de cálculo  com vista a obter melhor economia de escala. Já o artigo 40, III, trata que na fase de planejamento das compras que deverá observar a expectativa de consumo anual determinando as unidades e quantidades a serem adquiridas em função do consumo e provável utilização dos produtos ou serviços.

Ao analisar os autos, verifica-se que o processo carece de um memorial de cálculo ou de documentos que demonstrem que as quantidades solicitadas são adequadas à demanda. Isso porque o montante estimado de R$3.289.859,86 é completamente desproporcional à realidade orçamentária/financeira do município em relação aos custos anuais com manutenção de ar condicionado da entidade.

Consideradas essas pontuações, chegamos ao ponto principal deste parecer, que é a análise da viabilidade da homologação da licitação quando o concorrente vencedor apresenta propostas com valores significativamente mais baixos em relação ao termo de referência.

Primeiramente, é essencial entender que a impossibilidade de execução de preços acontece em contextos onde a proposta de um concorrente é tida como inadequada para a efetivação do contrato. Dessa forma, uma oferta é tida como inexequível quando os preços apresentados são tão reduzidos que inviabilizam a realização apropriada do serviço ou a entrega do produto de acordo com as exigências e padrões estabelecidos pela administração pública.

Sobre essa questão, verifica-se que o artigo 59 da lei 14.133/2021, apresenta da seguinte forma:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

II - não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

No âmbito federal temos a Instrução Normativa n.º 73/2022, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, na forma eletrônica, para a contratação de bens, serviços e obras, vejamos:

Art. 34. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, que comprove:

I - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

II - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Diante da falta de uma regulamentação a nível municipal, o edital pautou-se pela legislação federal, estabelecendo no subitem 24.1, um limite de viabilidade para as propostas. Assim, foi fixado um teto de 50% do valor estimado pela administração, que, nesse contexto, seria de R$1.644.929,33 em relação ao preço estimado do certame. Como a empresa apresentou uma proposta significativamente inferior a esse montante, foi requisitada a ela uma justificativa para a viabilidade da oferta, conforme determinado o parágrafo 2º do artigo 59 da lei 14.133/2021.

Assim, de acordo com o parágrafo supra, a empresa ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA, apresentou planilhas de custos e formação de preços, informando que possui estoque de peças e materiais utilizados na prestação de serviços.

Sem mais delongas, acreditamos que, levando em conta o valor estimado de R$3.289.859,86 presente no processo, e a proposta de menor valor ofertado é de R$449.999,99, fica evidente que se trata de um preço irrealista, já que a quantia oferecida corresponde a apenas 13,67% do total estimado. Esse percentual está significativamente abaixo do limite permitido tanto pelo regulamento federal, IN 73/2022, quanto pelo edital PE 21/2024, que é de até 50%.

Dada a grande discrepância dos preços ofertados no certame, e levando em conta, conforme entendimento do TCU, que a exequibilidade é RELATIVA (Súmula 262, Acórdão 803/2024, 2088/2024), seria importante, para assegurar e garantir a execução do contrato, intensificar outras análises, como a comparação com os valores utilizados em contratos anteriores da mesma empresa, por meio da apresentação de documentos e notas fiscais que comprovem se os preços apresentados na proposta são, de fato, os efetivamente praticados.

É fundamental ressaltar que os elementos da etapa preparatória não estão incluídos nesta avaliação, embora as preocupações levantadas em relação à pesquisa de preços e às quantidades licitadas possam ter influenciado o desfecho do processo. Portanto, RECOMENDAMOS a importância de atentar-se e seguir o disposto no artigo 18 e 23 da lei nº 14.133/2021, bem como, Resolução de Consulta n.º 20/2016/TP/TCE/MT durante os processos licitatórios da entidade.

Por fim, cabe à Administração verificar a viabilidade mediante a realização de diligências com os licitantes. Se todas as diligências forem concluídas sem que haja a adequada comprovação de exequibilidade, a proposta da empresa ANDREIA RIBIEIRO DOS SANTOS LTDA, poderá ser desclassificada.

Este é o parecer,

Salvo outras considerações mais apropriadas,

Paranatinga-MT  29 de outubro de 2024

Edson Paulo dos Santos

Controlador Interno

Portaria 153/2016